## 废气运行记录
中山市源发电镀厂
2021-08-01
日期 | 氰化氢废气废气排放口（编号：FQ-20642) | [7 empty] | 日期 | 氰化氢废气排放口（编号：FQ-15252)
| 设计风量（m3/h） |  | 2250 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 25 |  | 设计风量（m3/h） |  | 2250 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 25
| 污染因子 |  | 氰化氢 | [6 empty] | 污染因子 |  | 氰化氢
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 1 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
2 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 2 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
3 | 休息 | [7 empty] | 3 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[15 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[16 empty] | 12:30 | 3
[16 empty] | 16:00 | 3
4 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 4 | 休息
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3
5 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 5 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
6 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 6 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
7 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 7 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
8 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 8 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
9 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 9 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
10 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 10 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
11 | 休息 | [7 empty] | 11 | 休息
12 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 12 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
13 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 13 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
14 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 14 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
15 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 15 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
16 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 16 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
17 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 17 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
18 | 休息 | [7 empty] | 18 | 休息
19 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 19 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
20 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 20 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
21 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 21 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
22 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 22 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
23 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 23 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
24 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 24 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
25 | 休息 | [7 empty] | 25 | 休息
26 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 26 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
27 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 27 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
28 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 28 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
29 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 29 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
30 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 30 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
31 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3 | 31 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 85.5 | 氢氧化钠 | 16:00 | 3
[6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3 | [6 empty] | 漂水 | 8:30 | 3
[7 empty] | 12:30 | 3 | [7 empty] | 12:30 | 3
[7 empty] | 16:00 | 3 | [7 empty] | 16:00 | 3
日期 | 酸碱废气排放口（编号：FQ-20640) | [7 empty] | 日期 | 酸碱废气排放口（编号：FQ-20641)
| 设计风量（m3/h） |  | 2250 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 20 |  | 设计风量（m3/h） |  | 2250 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 20
| 污染因子 |  | 氯化氢,硫酸雾 | [6 empty] | 污染因子 |  | 氯化氢,硫酸雾
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 1 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
2 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 2 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
3 | 休息 | [7 empty] | 3 | 休息
4 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 4 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
5 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 5 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
6 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 6 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
7 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 7 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
8 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 8 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
9 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 9 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
10 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 10 | 休息
11 | 休息 | [7 empty] | 11 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
12 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 12 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
13 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 13 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
14 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 14 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
15 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 15 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
16 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 16 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
17 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 17 | 休息
18 | 休息 | [7 empty] | 18 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
19 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 19 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
20 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 20 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
21 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 21 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
22 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 22 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
23 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 23 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
24 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 24 | 休息
25 | 休息 | [7 empty] | 25 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
26 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 26 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
27 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 27 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
28 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 28 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
29 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 29 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
30 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 30 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 82 | 氢氧化钠 | 8:00 | 7
31 | 8:00 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:00 | 6 | 31 | 休息
日期 | 铬酸雾废气排放口（编号：FQ- 20753) | [7 empty] | 日期 | 有机废气排放口（编号：FQ-20754)
| 设计风量（m3/h） |  | 4500 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 20 |  | 设计风量（m3/h） |  | 18000 |  |  | 排气筒高度(m) |  | 20
| 污染因子 |  | 铬酸雾 | [6 empty] | 污染因子 |  | 甲苯,臭气浓度,非甲烷总烃,二甲苯,苯
| 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况 |  |  |  | 开始时间 | 结束时间 | 是否正常 | 运行时间（h） | 耗电量（kwh） | 药剂情况
[6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg) | [6 empty] | 名称 | 添加时间 | 添加量(kg)
1 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 1 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 2 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
2 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 3 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 4 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
3 | 休息 | [7 empty] | 5 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[9 empty] | 6 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
4 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 7 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 8 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
5 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 9 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 10 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
6 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 11 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 12 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
7 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 13 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 14 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
8 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 15 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 16 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
9 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 17 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 18 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
10 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 19 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 20 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
11 | 休息 | [7 empty] | 21 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[9 empty] | 22 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
12 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 23 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 24 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
13 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 25 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 26 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
14 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 27 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 28 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
15 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 29 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4 | 30 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
16 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3 | 31 | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \ | \
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
17 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
18 | 休息
19 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
20 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
21 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
22 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
23 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
24 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
25 | 休息
26 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
27 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
28 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
29 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
30 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4
31 | 8:30 | 20:00 | 是 | 12 | 52 | 氢氧化钠 | 8:30 | 3
[6 empty] | 焦亚硫酸钠 |  | 4